## Inversiones
Inversiones en sistemas de transmisión regionales
Nombre | Años | Proyectos presentados | Otros proyectos
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Reemplazo del transformador Tebsa 230/110 kV de 180 MVA por un transformador de 100 MVA, quedando tres transformadores de igual capacidad de 100 MVA. | El operador de red solicita la conexión de la Nueva Subestación Palermo 110 kV realizando la apertura de la línea El Río - TEBSA 110 kV a 1.7 km partiendo de la S/E TEBSA y construyendo un nuevo doble circuito para la conexión de la S/E Palermo con una longitud de 3.1 km.
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Traslado de la generación de Termobarranquilla a la barra a 230 kV de la S/E Tebsa (conectada actualmente a 110 kV), utilizando el transformador de 180 MVA de la S/E Tebsa, el cual tendrá conectada también demanda regulada, por lo cual seguirá siendo de Uso. | • Construcción de un anillo a 110 kV entre las subestaciones Galapa 110 kV - Juan Mina 110kV y Nueva Barranquilla 110 kV:
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nueva S/E Caracolí, con dos transformadores 230/110 kV de 150 MVA. | Nuevos circuitos: i) circuito sencillo entre las subestaciones Nueva Barranquilla 110 kV y Nueva Galapa 110 kV y ii) un circuito sencillo entre las subestaciones Nueva Galapa 110 kV y Juan Mina 110 kV.
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Apertura de los circuitos Silencio – Cordialidad 110 kV y Silencio – Veinte de Julio 110 kV (A1), nuevo doble circuito Caracolí hasta el punto de apertura A1, quedando doble circuito Caracolí – Silencio 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Normalización de la T de Veinte de Julio 110 kV, construyendo aproximadamente 500 m de línea para la segunda línea Veinte de Julio – Tebsa 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Con el tramo sobrante de Silencio – Veinte de Julio 110 kV y las líneas TVeinte de Julio – Veinte de Julio 110 kV y TVeinte de Julio – Malambo 110 kV, se crean las líneas Cordialidad – Caracolí 110 kV y Caracolí – Malambo 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nuevo transformador en paralelo 230/110/13.8 kV de 100 MVA en Nueva Barranquilla. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nuevo doble circuito subterráneo a 110 kV (4 km) desde Barranquilla hasta S/E Norte 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Subestación Norte 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nueva línea Tebsa – Unión 110 kV y línea Unión – El Río 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nueva S/E Magdalena 110 kV y reconfiguración de la línea Unión – El Río 110 kV en Magdalena –Unión 110 kV y Magdalena – El Río 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Reconfiguración de los circuitos El Río – Oasis 110 kV y Termoflores – Oasis 110 kV (aérea) en El Río – Las Flores – Termoflores 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nuevo circuito (segundo circuito) subterráneo Termoflores – Oasis 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nueva subestación Estadio 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nuevo circuito Termoflores – Oasis – Estadio – Centro 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Nuevo circuito (segundo circuito) Malambo – Caracolí 110 kV. | -
Área Caribe – Atlántico | 2018-2024 | • Proyecto El Río STN/STR. | -
Área Caribe – Bolívar | 2017-2018 | • Tercer transformador en Bosque 230/66 kV – 150 MVA. | -
Área Caribe – Bolívar | 2017-2018 | • Repotenciación enlace Bocagrande – Bosque 66 kV. | -
Área Caribe – Bolívar | 2017-2018 | • Subestación la Marina 66 kV. | -
Área Caribe – Chinú | 2016-2020 | • Segundo circuito Chinú – Boston 110 kV – Ejecutado por ELECTRICARIBE. | -
Área Caribe – Chinú | 2016-2020 | • Conexión al STN en nueva subestación Montería 230 kV. | -
Área Caribe – Chinú | 2016-2020 | • Subestación Cereté 110 kV. | -
Área Caribe – Chinú | 2016-2020 | • Proyecto Toluviejo STN/STR y obras asociadas. | -
Área Caribe – Chinú | 2016-2020 | • Repotenciación de los circuitos Coveñas — Toluviejo 110 kV, Sierra Flor — Sierra Flor 110 kV, Boston — Chinú 1 110 kV y Boston — Chinú 2 110 kV.Toluviejo 110 kV, Boston — | -
Área Caribe – Cerromatoso | 2016-2020 | • Nueva Subestación la Loma 110 kV. | -
Área Caribe – Cerromatoso | 2016-2020 | • Conexión STN en nueva subestación La Loma 110 kV. | -
Área Caribe – Cerromatoso | 2016-2020 | • Proyecto Riohacha – Maicao (segundo circuito entre Cuestecitas y Riohacha y cierre del anillo entre | -
Área Caribe – Cerromatoso | 2016-2020 | Riohacha y Maicao 110 kV). | -
Área Caribe – Cerromatoso | 2016-2020 | • Interconexión El Paso – La Loma 110 kV. | -
Área Nordeste – Santander | - | - | -
Área Nordeste – Norte de Santander | 2017-2019 | • Compensación en Ayacucho 115 kV. | -
Área Nordeste – Norte de Santander | 2017-2019 | • Repotenciación de la línea Belén - La Ínsula 115 kV. | -
Área Nordeste – Norte de Santander | 2017-2019 | • Repotenciación de la línea Ocaña - Convención 115 kV. | -
Área Nordeste – Norte de Santander | 2017-2019 | • Repotenciación línea Tibú - Zulia 115 kV. | -
Área Nordeste – Norte de Santander | 2017-2019 | • Repotenciación línea Convención - Tibú 115 kV | -
Área Nordeste – Boyacá – Casanare | 2016-2018 | • Ampliación capacidad transformación en Chivor STN/STR y líneas asociadas. | -
Área Nordeste – Boyacá – Casanare | 2016-2018 | • Nueva subestación Alto Ricaurte 115 kV y las líneas Chiquinquirá – Alto Ricaurte – Donato 115 kV. | -
Área Nordeste – Boyacá – Casanare | 2016-2018 | • Subestación el Huche 115 kV y obras asociadas. | -
Área Nordeste – Boyacá – Casanare | 2016-2018 | • Nuevo punto de conexión STN/STR en San Antonio y obras asociadas. | -
Área Nordeste – Boyacá – Casanare | 2016-2018 | • Nuevo punto de conexión STN/STR en alcaraván y obras asociadas | -
Área Nordeste – Arauca | - | • Nueva Subestación La Paz 230/115 kV – 50 MVA | -
Área Nordeste – Arauca | - | • Nueva Subestación Playitas 115 kV. | -
Área Nordeste – Arauca | - | • Nueva línea Tame – Playitas 115 kV. | -
Área Nordeste – Arauca | - | • Nueva línea La Paz – Playitas 115 kV. | -
Área Nordeste – Arauca | - | • Compensación en Banadia 115 kV – 9 MVAr | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Yarumal 110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Nuevo Punto de conexión en Guayabal 230/110 kV – 360 MVA. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Subestación Sonsón 110 kV y líneas asociadas. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Caucasia 110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Línea Cerromatoso – Caucasia 110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Nuevo punto conexión en La Sierra 230/110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • La Sierra – Cocorná 110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • El Salto – Amalfi – La Cruzada 110 kV. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • San Lorenzo 110 kV y obras asociadas. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • Calizas y obras asociadas. | -
Área Antioquia – Antioquia | - | • La Sierra y obras asociadas. | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Nueva subestación El Nuevo Siete 115 kV. | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Seccionamiento del circuito El Siete – Maniobra 115 kV, para conformar el Siete – Maniobra 115 kV. Reconfiguración del circuito Hispania – Maniobra 115 kV, en el circuito Elcorredor El Siete – El Nuevo Nuevo Siete – Maniobra 115 kV. | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Un nuevo punto de conexión al STN en la subestación El Nuevo Siete 230/115 kV con dos transformadores 230/115/13.8 kV de 180 MVA. | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Segundo transformador en la subestación Urabá 230/110/44 kV – 150/150/60 MVA | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Subestación Nueva Colonia 110 kV | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Circuito Urabá – Nueva Colonia 110 kV | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Circuito Apartado – Nueva Colonia 110 kV | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Subestación San Lorenzo Obras asociadas STR | -
Área Antioquia – Chocó | - | • Subestación Hispania Obras asociadas STR | -
Área Oriental – Bogotá | - | • STR asociado al proyecto Nueva Esperanza. | -
Área Oriental – Bogotá | - | • STR asociado al proyecto Norte. | -
Área Oriental – Bogotá | - | • Nueva subestación Compartir 115 kV. | -
Área Oriental – Bogotá | - | • Nueva Subestación Terminal 115 kV. | -
Área Oriental – Bogotá | - | • Subestación Barzalosa. | -
Área Oriental – Bogotá | - | • Subestación Portugal 115 kV y obras asociadas. | -
Área Oriental – Meta – Guaviare | - | • Segundo Circuito Suria – Puerto López 115 kV (concepto UPME para diciembre de 2013). | -
Área Oriental – Meta – Guaviare | - | • Segundo Circuito Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV (concepto UPME diciembre de 2013). | -
Área Oriental – Meta – Guaviare | - | • Nuevo punto de conexión STN en Suria. | -
Área Oriental – Meta – Guaviare | - | • Subestación Guamal 115 kV y obras asociadas. | -
Área Oriental – Meta – Guaviare | - | • Subestación Catama 115 kV y obras asociadas. | -
Área Suroccidental – Caldas – Quindío – Risaralda | - | • Proyecto Armenia STN/STR. | -
Área Suroccidental – Caldas – Quindío – Risaralda | - | • Tercer autotransformador en la subestación Esmeralda 230/115 kV. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Proyectos STR asociados a la subestación Pacífico. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Subestación Sur 115 kV y obras asociados. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Subestación Diésel II 115 kV y obras asociadas. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Subestación Ladera 115 kV y obras asociadas. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Subestaciones Arroyohondo 115 kV y obras asociadas. | -
Área Suroccidental – Valle | - | • Subestación Carmelo 115 kV | -
Área Suroccidental – Cauca – Nariño | - | • Subestación San Martín 115 kV. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Normalización de la subestación Nueva Cajamarca 115 kV. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Compensación Flandes 115 kV - 15 MVAr. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Compensación Lanceros 115 kV - 15 MVAr. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Nuevo circuito Flandes - Lanceros 115 kV de 18 km. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Nuevo circuito Mirolindo - Gualanday 115 kV de 19 km. | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Segundo transformador Altamira (convocatoria pública). | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Nuevo corredor Altamira – Florencia – Doncello 115 kV (convocatoria pública). | -
Área Suroccidental – Tolima – Huila – Caquetá | - | • Segundo transformador en Altamira 230/115 kV – Obra definida por la Unidad. | -
Área Suroccidental – Putumayo | - | - | -